合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表

（2018年度）

| 企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机公司 | 统一社会信用代码 | 913400007585409759 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 李明 | 联系方式 | 18005609255 |
| 生产经营和管理服务的主要内容、产品及 规模 | 发动机、汽车零部件制造、开发、销售及技术服务；土地、房屋、设备租赁（以上依法须经批准的项目经过相关部门批准之后方可开展经营活动；主要产品：汽柴油发动机、自动变速箱 |  |  |
| 企业地址 | 合肥市锦绣大道119号 |  |  |
| 企业网站 （提供网址） | Jac.com.cn/jacweb/duty/ |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 | 氨氮、COD、氮氧化物 |  |  |
| 排放方式 | 废水：间接排放 废气：有组织排放 |  |  |
| 排放口数量和分布情况 | 废水排放口1处，所处公司东北角污水站；废气口6处，所处公司西南角、西北角 |  |  |
| 排放浓度 | 2018年化学需氧量：一季度：57mg/L；二季度：33mg/L；三季度：18mg/L；四季度：84mg/L 2018年氨氮：一季度：6.72mg/L；二季度：11.5mg/L；；三季度：0.664mg/L；四季度：5.08mg/L 2018年氮氧化物排放浓度均值：20.8mg/m³。 |  |  |
| 排放总量 | 氮氧化物：2018年实际排放2.9332吨 化学需氧量：2018年实际排放1.1697吨 氨氮：2018年实际排放0.0346吨 |  |  |
| 超标情况 | 无 |  |  |
| 执行的污染物排放标准 | 地表水和污水监测技术规范（HJ/T91-2002） |  |  |
| 核定的排放 总量 | 水污染排放许可量：化学需氧量许可排放限值：4.06吨；氨氮许可排放限值：0.41吨 |  |  |
| 防治污染设施的建设情况 | 在设备自带净化装置末端增加13根15米高排气筒外排；每个试验台架设置一套热试废气处理装置，热试废气经净化处理后通过地下废气管道汇总至1根28米排气筒外排。 |  |  |
| 防治污染设施的运行情况 | 2018年全厂污染防治设施运转正常有效 |  |  |
| 建设项目环境影响评价 | 关于安徽江淮汽车集团股份有限公司年产10万台2.0CTI高行性能柴油机发动机项目固体废物和噪声污染防治设施阶段性竣工环保验收合格的函（合环验（2018）58号） |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 | 无 |  |  |
| 突发环境事件应急预案（有提供备案编号即可） | 340106-2017-L-005 |  |  |
| 其他应当公开的环境信息 | 无 |  |  |