**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2019年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 合肥热电集团有限公司金源分公司 | **统一社会信用代码** | 91340100MA2N0ADR2P |
| **法定代表人** | 方振 | **联系方式** | 0551-62357311 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及**  **规模** | 主要产品：蒸汽、发电。现装备一台50兆瓦和一台25兆瓦供热发电机组，三台220吨/小时高温高压锅炉，设计供热能力440吨/小时，年供热量251万吨，年发电量4亿千瓦时。供热蒸汽管网累计长度达96公里，热水管网30公里，供热范围覆盖合肥市经开区和滨湖新区 | | |
| **企业地址** | 合肥市经济技术开发区方兴大道667号 | | |
| **企业网站**  **（**提供网址**）** | http://www.hfrdjt.com/web/xxgk/xxgk/content.jsp?id=1005740 | | |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、汞及化合物、林格曼黑度 | | |
| **排放方式** | 有组织、无组织 | | |
| **排放口数量和分布情况** | 公司的污染物经过除尘、脱硫、脱硝处理后通过一个120米的烟囱总排口进行排放 | | |
| **排放浓度** | 二氧化硫38.35mg/m3、氮氧化物20.88mg/m3、烟尘3.86mg/m3、汞及化合物＜0.03mg/m3、林格曼黑度＜1mg/m3 | | |
| **排放总量** | 烟尘排放总量：7.497吨、二氧化硫排放总量：23.534吨、氮氧化物排放总量：38.684吨 | | |
| **超标情况** | 不超标 | | |
| **执行的污染物排放标准** | 二氧化硫＜200mg/m3、氮氧化物＜100mg/m3、烟尘＜30mg/m3、汞及化合物＜0.03mg/m3、林格曼黑度＜1mg/m3 | | |
| **核定的排放**  **总量** | 二氧化硫284吨、氮氧化物405.75吨、烟尘121.72吨 | | |
| **防治污染设施的建设情况** | 正常 | | |
| **防治污染设施的运行情况** | 正常 | | |
| **建设项目环境影响评价** | 合肥经济技术开发区热电厂工程 环审【2006】159号  合肥热电集团有限公司金源分公司节能环保升级改造项目 环建审[2018]71号 | | |
| **其他环境保护行政许可情况** | 合肥经济技术开发区热电厂工程 环验【2011】18号 | | |
| **突发环境事件应急预案（**有提供备案编号即可**）** | 340101-2015-004-M | | |
| **其他应当公开的环境信息** | 无 | | |