**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2019年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 捷敏电子（合肥）有限公司 | **统一社会信用代码** | 91340100791894863R |
| **法定代表人** | 郑祝良 | **联系方式** | 0551-63369977 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及****规模** | 半导体电源管理器件封装和测试，年产半导体器件210709000千颗 |
| **企业地址** | 合肥经济技术开发区锦绣大道77号 |
| **企业网站****（**提供网址**）** | http://www.gemservices.com/zh\_TW/index.html |
| **排放方式** | 废水：污水总排口 废气：15高排气筒 |
| **排放口数量和分布情况** | 我单位共有废气排放口 4 个，分别位于厂区中部 ；废水排放口 1 个，分别位于厂区西测 。 |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | pH值 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | VOCs | 硫酸雾 |
| **排放浓度** | 7.66 | 16.3837 | 0.3136 | 0.1103 | 3.8492 | 0.0294 | / |
| **排放总量** | / | 0.7209 | 0.0138 | 0.0049 | 0.1694 | 0.907 | / |
| **超标情况** | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| **执行的污染物排放标准** | 6-9 | 330mg/L | 20mg/L（ | 1.0mg/L | 50mg/L | 50mg/m3 | 10mg/m3 |
| **核定的排放****总量** | / | 589.38 | /35.72 | 1.786 | 89.3 | / | / |
| **防治污染设施的建设情况** | 污水处理设施已建成 | 硫酸雾处理设施已建成 | VOCs处理设施已建成 |
| **防治污染设施的运行情况** | 处理能力200T/d，采用采用混凝沉淀+斜管沉淀+砂滤器的工艺，设备正常运行 | 处理能力24000m3/h，采用两级碱液喷淋工艺，设备正常运行 | 处理能力20000m3/h，采用低温等离子+UV光解工艺，设备正常运行 |
| **建设项目环境影响评价** |  |
| **其他环境保护行政许可情况** |  |
| **突发环境事件应急预案（**有提供备案编号即可**）** | 备案号：340106-2019-24L |
| **其他应当公开的环境信息** |  |