合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表

（2019年度）

| 企业名称 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机公司 | 统一社会信用代码 | 913400007585409759 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 李明 | 联系方式 | 18005609255 |
| 生产经营和管理服务的主要内容、产品及 规模 | 发动机、汽车零部件制造、开发、销售及技术服务；土地、房屋、设备租赁（以上依法须经批准的项目经过相关部门批准之后方可开展经营活动；主要产品：汽柴油发动机、自动变速箱 |  |  |
| 企业地址 | 合肥市锦绣大道119号 |  |  |
| 企业网站 （提供网址） | Jac.com.cn/jacweb/duty/ |  |  |
| 主要污染物及特征污染物的名称 | 挥发性有机物、氨氮、COD、氮氧化物 |  |  |
| 排放方式 | 废气：有组织排放、无组织排放 废水：间接排放 |  |  |
| 排放口数量和分布情况 | 废水排放口1处，所处公司东北角污水站，废气排放口65处，所处公司A、B、C三个厂区 |  |  |
| 排放浓度 | 2019年化学需氧量：一季度：31.1mg/L；二季度：65.1mg/L；三季度：76mg/L；四季度：26mg/L 2019年氨氮：一季度：6.89mg/L；二季度：5.66mg/L；三季度：4.93mg/L；四季度：0.698mg/L 2019年氮氧化物排放浓度均值：54.25mg/m³。 |  |  |
| 排放总量 | 氮氧化物：2019年实际排放3.3826吨 化学需氧量：2019年实际排放0.9232吨 氨氮：2019年实际排放0.01776吨 |  |  |
| 超标情况 | 无 |  |  |
| 执行的污染物排放标准 | 大气：大气污染物综合排放标准GB167-1996、恶臭污染物排放标注GB14554-93； 污水综合排放标准GB8978-1996、污水排入城镇下水道水质标准GB/T31962-2015 |  |  |
| 核定的排放 总量 | 大气排放许可量：氮氧化物许可排放限值：3.26349吨 水污染排放许可量：化学需氧量许可排放限值：91.193850吨；氨氮许可排放限值：5.526900吨 |  |  |
| 防治污染设施的建设情况 | 按规范设置了危险废物暂存间与一般固废暂存场所，危险废物均交由具有处置资质的单位进行处置。一般固废包装材料、废边角料由专门的物资回收公司再利用。生活垃圾分类袋装，由环卫部门统一清运。 |  |  |
| 防治污染设施的运行情况 | 2019年全厂污染防治设施运转正常有效 |  |  |
| 建设项目环境影响评价 | 关于安徽江淮汽车集团股份有限公司发动机公司生产线内涵改造项目固体废物污染防治设施验收合格的函（合环验（2019）115号 |  |  |
| 其他环境保护行政许可情况 | 无 |  |  |
| 突发环境事件应急预案（有提供备案编号即可） | 340106-2020-011L |  |  |
| 其他应当公开的环境信息 | 市级重点企业自行监测信息发布平台、安徽省固体废物管理信息系统、全国排污许可证管理信息平台 |  |  |