**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 安徽广源科技发展有限公司合肥经开区分公司 | **统一社会信用代码** | 91340111MA2WJPT81K |
| **法定代表人** | 鲁弘 | **联系方式** | 0551-63854018 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及****规模** | 环保科技产品的研制、开发、生产和销售;公司自有房屋出租;再生资源回收、加工、销售，废弃电器电子产品处理（凭资质证书核定范围内在有效期内经营);稀有金属(金、银、铜、钯）生产，电池的回收、贮存、拆解．（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)规模：年处理量10000吨 |
| **企业地址** | 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路175号民营科技园内1#厂房 |
| **企业网站****（**提供网址**）** | http://gykjgroup.cn/ |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | 颗粒物、COD、氨氮、其他特征污染物（非甲烷总烃、总磷（以P计）、PH值、五日生化需氧量、悬浮物、石油类） |
| **排放方式** | 废气：有组织和无组织，废水：间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放。 |
| **排放口数量和分布情况** | 1. （DA001）1#综合拆解线废气排放口 经度：177°12′46.08″纬度：31°44′31.96″
2. （DA002）2#综合拆解线废气排放口 经度：177°12′49.97″纬度：31°44′31.96″
3. （DW001）污水总排口 经度：177°12′46.94″纬度：31°44′30.44″
4. （DW002）雨水排放口1 经度：177°12′47.27″纬度：31°44′33.18″
5. （DW003）雨水排放口2 经度：177°12′43.70″纬度：31°44′31.42″

共五个排放口 |
| **排放浓度** | 1#综合拆解线废气排放口：非甲烷总烃：14.0mg/m3 颗粒物＜20mg/m3 2#综合拆解线废气排放口：非甲烷总烃：2.96mg/m3 颗粒物＜20mg/m3废水 ：悬浮物：43mg/L、石油类：0.17mg/L 化学需氧量：51mg/L |
| **排放总量** | 悬浮物：0.00080t/a、石油类：0.0000032t/a、化学需氧量：0.00095t/a1#综合拆解线废气排放口：非甲烷总烃0.00046t/a、颗粒物：0.00065t/a2#综合拆解线废气排放口：非甲烷总烃0.00006t/a、颗粒物：0.00041t/a |
| **超标情况** | 无 |
| **执行的污染物排放标准** | 大气污染物排放执行标准：上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015） 水污染物排放执行标准：合肥经济技术开发区污水处理厂接管标准 |
| **核定的排放****总量** | 颗粒物：0.175t/a、 COD：0.028t/a、 氨氮：0.0014t/a、 其他特征污染物（非甲烷总烃：0.0037t/a、 PH值：6-9、 五日生化需氧量:0.0070t/a、 悬浮物：0.0070t/a、 石油类：0.00070t/a） |
| **防治污染设施的建设情况** | 1. 废气电器电子产品加工001除尘系统
2. 废气电器电子产品加工002除尘系统
 |
| **防治污染设施的运行情况** | 正常运行 |
| **建设项目环境影响评价** | 安徽广源科技发展有限公司废气电器电子产品拆接技改项目 |
| **其他环境保护行政许可情况** | 排污许可证编号：91340111MA2WJPT81K001U |
| **突发环境事件应急预案（**有提供备案编号即可**）** | 340106-2019-0272 |
| **其他应当公开的环境信息** | 无 |