**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 合肥国轩电池有限公司 | **统一社会信用代码** | 91340111MA2RL0UA20 |
| **法定代表人** | 王晨旭 | **联系方式** | 13645516245 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模** | 生产销售锂离子电池，产品及规模：三元锂离子电池5GWh/a |
| **企业地址** | 合肥经济技术开发区宿松路3959号恒创智能科技园 |
| **企业网站** | 无 |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | 废气：非甲烷总烃、SO2、NOx、颗粒物；废水：COD、氨氮 |
| **排放方式** | 非甲烷总烃经活性炭吸附后由15m高排气筒排放；颗粒物经中央除尘处置后无组织排放；锅炉烟气经15m高排气筒排放；废水接管十五里河污水处理厂 |
| **排放口数量和分布情况** | 锅炉烟气排口1个，位于厂房西南侧铝壳电芯废气排口1个，位于厂房中部软包电芯废气排口1个，位于厂房东北侧污水总排口1个，位于厂区南侧。 |
| **排放浓度** | 非甲烷总烃3.01 mg/m3、SO21.37 g/m3、 NOx26.85 mg/m3、颗粒物4.42 mg/m3;COD75.4mg/L、氨氮3.2 mg/L |
| **排放总量** | 非甲烷总烃0.156t/a、SO20.150 t/a、NOx3.01 t/a、颗粒物0.463 t/a；COD0.53 t/a、氨氮0.0213 t/a |
| **超标情况** | 无 |
| **执行的污染物排放标准** | 电池工业污染物排放标准GB 30484-2013锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014十五里河污水处理厂接管标准 |
| **核定的排放总量** | VOCs：0.807t/a、烟尘：2.59t/a、SO2:1.08t/a、NOx：4.08t/a |
| **防治污染设施的建设情况** | 1套低氮燃烧；1套碱喷淋+两级活性炭；1套碱喷淋+UV光解+活性炭；污水站处理能力20吨/天 |
| **防治污染设施的运行情况** | 正常运行 |
| **建设项目环境影响评价** | 环建审（经）字[2019]87号 |
| **其他环境保护行政许可情况** | 排污许可证编号：91340111MA2RL0UA20001R |
| **突发环境事件应急预案** | 备案编号：340106-2022-006L |
| **其他应当公开的环境信息** | / |