**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 合肥首创长岗水务有限责任公司 | **统一社会信用代码** | 91340111MA2RG1RM7P |
| **法定代表人** | 江文亮 | **联系方式** | 18105627620 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及**  **规模** | 污水处理、中水回用处理技术服务与设施的投资、改造、建设、运营、维护、应用服务；污水处理设计规模：4.0万m³/d。 | | |
| **企业地址** | 安徽省合肥市经济技术开发区新淮大道以西、光福路以南长岗污水处理厂 | | |
| **企业网站**  **（**提供网址**）** | / | | |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | CODcr、BOD5、NH3-N、TP（以P计）、TN（以N计）、总铜、总汞、六价铬、挥发酚、动植物油、硫化物、总镍、总铅、阴离子表面活性剂、总镉、总锌、总铬、粪大肠菌群、烷基汞、pH值、色度、石油类、总砷、总氰化物、悬浮物 | | |
| **排放方式** | 直排 | | |
| **排放口数量和分布情况** | 污水排污口1个，合肥空港经济示范区机场便道王桥小河上游约44m处 | | |
| **排放浓度** | COD≤30、NH3-N≤2、TP≤0.3、TN≤10、pH6-9 | | |
| **排放总量** | COD：83.96t/a；NH3-N：1.33t/a；TP：0.55t/a；TN：34.64t/a； | | |
| **超标情况** | 出水总磷超标20天（原因：进水中含有不可降解的含磷成分） | | |
| **执行的污染物排放标准** | 《巢湖流域城镇污水处理厂和工业行业主要水污染物排放限值》（DB34/2710-2016） | | |
| **核定的排放**  **总量** | COD：438t/a；NH3-N：29.2t/a；TP：4.38t/a；TN：146t/a； | | |
| **防治污染设施的建设情况** | 已建成 | | |
| **防治污染设施的运行情况** | 运行正常 | | |
| **建设项目环境影响评价** | 环建审[269]号、环建审[2018]36号 | | |
| **其他环境保护行政许可情况** | 已通过环保验收、取得排污许可证(许可证编号: 9134011 1MA2RG1RM7P001Q) | | |
| **突发环境事件应急预案（**有提供备案编号即可**）** | 340106-2021-064L | | |
| **其他应当公开的环境信息** | 无 | | |