**合肥经济技术开发区企事业单位环境信息公开表**

**（2021年度）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 | **统一社会信用代码** | 913401007981499548（1-1） |
| **法定代表人** | 甘国庆 | **联系方式** | 0551-63872332 |
| **生产经营和管理服务的主要内容、产品及****规模** | 电子铜箔制造、销售及服务；铜成品材、电线、电磁线制造；铜合金加工；房屋租赁；铜商品销售。年产10000吨电子铜箔项目、年产1000吨换位导线及组合线项目 |
| **企业地址** | 合肥铜冠电子铜箔有限公司 |
| **企业网站（**提供网址**）** | http://tgtb.tlys/bpm/index.html?msg=500 |
| **主要污染物及特征污染物的名称** | COD、氨氮、PH、铜、锌、铬、镍、六价铬、硫酸雾、二甲苯、挥发性有机物 |
| **排放方式** | 废气：有组织排放 废水：间歇性排放 |
| **排放口数量和分布情况** | 废气：28个（铜箔工场、换位线工场） 废水：2个（车间、总排） |
| **排放浓度** | COD ：40mg/L；氨氮：1.39mg/L；PH：6.53；铜：0.05 mg/L；锌：0.11 mg/L；铬：0.07 mg/L；镍：0.05 mg/L；六价铬：0.004L mg/L；硫酸雾：0.34 mg/m3；二甲苯：0.395mg/m3 挥发性有机物：7.9 mg/m3 |
| **排放总量** | COD：10.963t、氨氮:0.939t、铜:0.076493t、锌:0.160723t、铬:0.003447t、镍:0.002848t、六价铬:0.001436t、硫酸雾:3.012t、挥发性有机物：1.248 t 、二甲苯：2.436t |
| **超标情况** | 无 |
| **执行的污染物排放标准** | COD、氨氮：合肥市经开区污水处理厂接管标准；铜、锌：《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准；铬、镍、六价铬：《电镀污染物排放标准》(GB 21900-2008)废气：大气污染物综合排放标准（GB16927-1996）二级标准;挥发性有机物无组织排放控制标准GB37822-2019 |
| **核定的排放****总量** | COD：198t/a、氨氮:12 t/a、铜:无、锌：无、铬:0.09 t/a、镍:0.06 t/a、六价铬:0.03 t/a、硫酸雾:无；二甲苯：无；挥发性有机物：22.1184 t/a |
| **防治污染设施的建设情况** | 480t/d含铜废水处理和240t/d的含铬污水处理设施；二甲苯和酸雾废气治理设施2套，526000 m3/h |
| **防治污染设施的运行情况** | 运行正常 |
| **建设项目环境影响评价** | 年产10000吨高精度电子铜箔项目：安徽省环境保护局于2008年1月3日环评函【2008】9号。年产1万吨换位导线及组合线项目：合肥市环境保护局2007年6月环建审 [2007]761号 |
| **其他环境保护行政许可情况** | 排污许可证号：913401007981499548001W |
| **突发环境事件应急预案（**有提供备案编号即可**）** | 应急预案备案标号：340106-2020-046M |
| **其他应当公开的环境信息** | 无 |